## Slide 1
제조설비
인터넷 공유기(Wi-fi)
전류센서
온도센서
센서키트
수신기 및
게이트웨이
(데이터 전송장치)
플랫폼 서버
수신
데이터 베이스
저장
Biz Monitoring Platform
무선전송

## Slide 2
제조설비
인터넷 공유기(Wi-fi)
전류센서
온도센서
센서키트
수신기 및 게이트웨이
무선전송
플랫폼 서버
수신
데이터 베이스
저장
Biz Monitoring Platform
실시간 모니터링 S/W
예지보전 S/W
분석 모델 적용 및 이벤트 발생
신호 전송
이벤트 대응
제어용 H/W
경광등 알림 or
On/Off 제어
분석 모델에 적용한 측정 값이 임계 값을 초과하면
(이벤트 발생시)
이벤트 발생 신호 전송
측정 값 읽어오기

## Slide 3
제조설비
인터넷 공유기(Wi-fi)
온도센서
센서키트
플랫폼 서버
수신
데이터 베이스
저장
Biz Monitoring Platform
무선전송
환경센서

## Slide 4
제조설비
인터넷 공유기(Wi-fi)
무선 진동센서 s1~s4
게이트웨이
(데이터 전송장치)
플랫폼 서버
수신
데이터 베이스
저장
무선전송
무선 수신기
Biz Monitoring Platform

## Slide 5
제조설비
인터넷 공유기(Wi-fi)
무선 진동센서 s1~s4
게이트웨이
플랫폼 서버
수신
데이터 베이스
저장
무선전송
무선 수신기
Biz Monitoring Platform
실시간 모니터링 S/W
예지보전 S/W
분석 모델 적용 및 이벤트 발생
신호 전송
이벤트 대응
제어용 H/W
경광등 알림 or
On/Off 제어
분석 모델에 적용한 진동 측정 값이 비정상인 경우,
(이벤트 발생시)
이벤트 발생 신호 전송
측정 값 읽어오기